## Preisindizes
| Index zur Preisanpassung: | Desatis Code: | Quelle:
Bis 100 kW Leistung | Baupreisindex, Kostenentwicklung für Heiz- und zentrale Wassererwärmungsanlagen | Code 61241-0005, BPNB525 | www-genesis.destatis.de
Ab 100 KW Leistung | Index „Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten“ | Code 61241-0004, GP2009 (Sonderpositionen): Gewerbliche Produkte, Position GP-X002 | www-genesis.destatis.de
| Index „Erzeugnisse der Investitionsgüterproduzenten“ [für Anlagen > 110kW] | Baupreisindex, Kostenentwicklung für Heiz- und zentrale Wassererwärmungsanlagen [für Anlagen < 110 kW]
2010 | 96.1 | 86
2011 | 97.2 | 89.1
2012 | 98.2 | 92.1
2013 | 98.9 | 95.1
2014 | 99.4 | 97.5
2015 | 100 | 100
2016 | 100.6 | 102.8
2017 | 101.8 | 106.3
2018 | 103.1 | 110.4
2019 | 104.6 | 114.8
2020 | 105.7 | 118.9
2021 | 107.8 | 127.6
2022 | 115.4 | 150.4
2023 | 120.7 | 166.3
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
Note on A21: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Mittelwerte 1Q23

## Gaskessel
Gewünschtes Refrenzjahr | 2023 |  |  | B E R E C H N U N G
Referenzjahr des TKBW | 2022
TKBW |  |  |  | (Für Regressionen) aufbereitete TKBW-Tabelle | [9 empty] | Formel in Wiki:
Leistung [kW] | spez. Kotsen [€/kW] (original) | spez. Kotsen (überarbeitet IFAM) | spez. Kotsen im gewünschten Refeferenzjahr | Leistung TKBW | LN (Leistung) | spez. Preis 2022 | spez. Preis 2023
10 | 520 | 520 | 574.9734 | 10 | 2.3026 | 520 | 574.9734
20 | 260 | 260 | 287.4867 | 20 | 2.9957 | 260 | 287.4867
21 | 260 | 260 | 287.4867 | 30 | 3.4012 | 180 | 199.0293
29 | 180 | 180 | 199.0293 | 60 | 4.0943 | 130 | 143.7434
30 | 180 | 180 | 199.0293 | 600 | 6.3969 | 125 | 138.2148
60 | 130 | 130 | 143.7434 | 10000 | 9.2103 | 120 | 132.6862
61 | 130 | 130 | 143.7434
500 | 98 | 125 | 138.2148
600 | 125 | 125 | 138.2148
10000 | 120 | 120 | 132.6862 | Leistung | LN (Leistung) | spz. Kosten TKBW |  | Ermittlung der Parameter der Preisfunktionen bis 60 kW
|  |  |  | 10 | 2.3026 | 574.9734 |  |  |  | a1 | a2 | a3 | a4 | R2
|  |  |  | 11 | 2.3979 | 574.9734 |  | bis 60 kW | Potenzfunktion | 4381.6864 | -2.4253 |  |  | 0.9893
|  |  |  | 20 | 2.9957 | 287.4867 |  |  | Lineare Funktion | -225.0538 | 1055.1707 |  |  | 0.91281
|  |  |  | 30 | 3.4012 | 199.0293 |  |  | Exponentiellefunktion | 3108.8595 | -0.75239 |  |  | 0.97392
|  |  |  | 60 | 4.0943 | 143.7434 |  |  | Polynom 2 Grades | 161.8673 | -1289.2537 | 2707.4557 |  | 0.99476
|  |  |  | 61 | 4.1109 | 143.7434 |  |  | Polynom 3 Grades | 19.3189 | -25.1975 | -700.5908 | 2106.2835 | 0.99485
|  |  |  | 62 | 4.1271 | 143.7434
|  |  |  | 63 | 4.1431 | 143.7434 |  | statistisch gesehen die geiegnete Kurve: |  |  | Polynom 3 Grades |  |  | Da sich die R2-Werte sich nicht groß voeiander unterscheiden, wird für eine einfache Kurve entscheiden. Potenzfunktion ist eine gängige Funktion zur Beschreibung der Investionskosten.
|  |  |  | 64 | 4.1589 | 143.7434 |  | Entscheidung des Modelliers: |  |  | Potenzfunktion |  | Begründung:
|  |  |  | Leistung | LN (Leistung) | spz. Kosten TKBW |  | Ermittlung der Parameter der Preisfunktionen ab 61 kW
|  |  |  | 61 | 4.1109 | 143.3 |  |  |  | a1 | a2 | a3 | a4 | R2
|  |  |  | 62 | 4.1271 | 143.3 |  | ab 61 kW bis 10 MW | Potenzfunktion | 164.1853 | -0.095349 |  |  | 0.99519
|  |  |  | 600 | 6.3969 | 138.2148 |  |  | Lineare Funktion | -2.0819 | 151.8012 |  |  | 0.99919
|  |  |  | 9999 | 9.2102 | 132.6862 |  |  | Exponentiellefunktion | 152.439 | -0.015101 |  |  | 0.99961
|  |  |  | 10000 | 9.2103 | 132.6862 |  |  | Polynom 2 Grades | 0.052448 | -2.7838 | 153.8765 |  | 0.99999
[9 empty] | Polynom 3 Grades | 0.2028 | -3.948 | 22.2011 | 104.6633 | 1
[8 empty] | statistisch gesehen die geiegnete Kurve: |  |  | Polynom 3 Grades |  |  | Da sich die R2-Werte sich nicht groß voeiander unterscheiden, wird für eine einfache Kurve entscheiden. Potenzfunktion ist eine gängige Funktion zur Beschreibung der Investionskosten.
[8 empty] | Entscheidung des Modelliers: |  |  | Potenzfunktion |  | Begründung:
|  |  |  | Leistungskalssen [kW] | spz. Kosten EUR(2023)/kW | TKBW | [8 empty] | Überprüfung aufgrund Wechsel in den Regressionsgleichungen zwischen 60 und 61 kW:
|  |  |  | 10 | 579.6377 | 574.9734
|  |  |  | 20 | 306.1785 | 287.4867 | [8 empty] | 55 | 151.1928
|  |  |  | 30 | 225.0455 | 199.0293 | [8 empty] | 56 | 149.5566
|  |  |  | 40 | 184.8194 | [9 empty] | 57 | 147.9737
|  |  |  | 50 | 160.2822 | [9 empty] | 58 | 146.4412
|  |  |  | 70 | 143.0318 | [9 empty] | 59 | 144.9567
|  |  |  | 100 | 141.9366 | [9 empty] | 60 | 143.5177
|  |  |  | 150 | 140.7992 | [9 empty] | 61 | 143.4816
|  |  |  | 200 | 140.0517 | [9 empty] | 62 | 143.4276
|  |  |  | 250 | 139.5019 | [9 empty] | 63 | 143.3747
|  |  |  | 300 | 139.0705 | [9 empty] | 64 | 143.3229
|  |  |  | 400 | 138.4195 | [9 empty] | 65 | 143.272
|  |  |  | 500 | 137.9377 | 138.2148
|  |  |  | 600 | 137.5579 | 138.2148
|  |  |  | 700 | 137.246
|  |  |  | 800 | 136.9822
|  |  |  | 1000 | 136.554
|  |  |  | 1500 | 135.8133
|  |  |  | 2000 | 135.3146
|  |  |  | 5000 | 133.854
|  |  |  | 10000 | 132.8592 | 132.6862
|  |  |  | 20000 | 132.6862
|  |  |  | 30000 | 132.6862
- Um Sicherzustellen, dass die gerechnete Kurve sich an einigen Stellen "nicht" von den gewünschten Werten abweicht (z.B. Anfang und Ende), sollen die Anzahl der Punkte in diesen Stellen erhöht werden. Siehe die rotmarkierten Zellen. Grund: Excel ermittelt die Regressionsgleichungen anhand der Methode der kleinsten Quadrate (Least Squere, Lsq). Daher die Erhöhung der Punkte in den gewünschten Stellen, führt dazu, dass Excel bei der gefitteten Kurve möglicht nah an diesen Punkten bleibt, denn sonst wurde bei Abweichungen die Summe der Quadrate der Abweichungen steigen, und genau dass wird in der Lsq-Methidik vermieden.

## Pelletkessel
Gewünschtes Refrenzjahr | 2023 |  |  | B E R E C H N U N G
Referenzjahr | 2022
TKBW | [11 empty] | Formeln in Wiki:
Leistung [kW] | spez. Kotsen [€/kW] (original) | spez. Kotsen (überarbeitet IFAM) | spez. Kotsen im gewünschten Ref.Jahr
10 | 1048 | 1048 | 1158.7926 |  | Ermittlung der Parameter der Preisfunktionen bis 110 kW
20 | 744 | 744 | 822.6543 |  |  |  | a1 | a2 | a3 | a4 | R2
21 | 744 | 744 | 822.6543 |  | bis 110 kW | Potenzfunktion | 3946.4505 | -0.52767 |  |  | 0.99727
29 | 588 | 588 | 650.1622 |  |  | Lineare Funktion | -6.9528 | 963.3884 |  |  | 0.73694
30 | 588 | 588 | 650.1622 |  |  | Exponentiellefunktion | 1015.2358 | -0.011502 |  |  | 0.87663
60 | 405 | 405 | 447.8158 |  |  | Polynom 2 Grades | 0.12193 | -21.4774 | 1245.6159 |  | 0.9359
61 | 405 | 405 | 447.8158 |  |  | Polynom 3 Grades | -0.0034068 | 0.73169 | -50.6655 | 1590.185 | 0.99872
110 | 304 | 304 | 336.1383
5800 | 657.5915 | 657.5915 | 727.1108 |  | statistisch gesehen die geiegnete Kurve: |  |  | Polynom 3 Grades |  |  | Da sich die R2-Werte sich nicht groß voeiander unterscheiden, wird für eine einfache Kurve entscheiden. Potenzfunktion ist eine gängige Funktion zur Beschreibung der Investionskosten. Außerdem würde eine Auswahl einer Polyn. 3G zur unerwünschen "Waves" in in den spz. Kosten führen (Zelle J15 in Polyn 3G ändern und die Abbildung unten zu spz. Kosten beobachten).
[5 empty] | Entscheidung des Modelliers: |  |  | Potenzfunktion |  | Begründung:
|  |  |  | 110 < Leistung <= 660 | Nach Absprache mit KEA BW wurde die spez. Kosten von 11o kW bis 660 kW fortgeschrieben (Kaskadierungseffekte)
|  |  |  | Leistung > 660 | Nach 660 kW gilt als die technologe als Heizwerk und sind höhere spz. Kosten anzunhemen. Bei einem Heizwerk sind die Kosten für Gebäude mit Bunker, LKW-Anfahrrampe, mit besagtem Pelletkessel, Pufferspeicher und Rauchgasbehandlung sowie der Abgasanlage bis hin zum Schornstein enthalten. Außerdem sind die Druckhaltung und die Elektrik sowie die Regelungstechnik enthalten.
|  |  |  | Leistungskalssen [kW] | spz. Kosten EUR(2023)/kW | TKBW
|  |  |  | 10 | 1170.9559 | 1158.7926
|  |  |  | 20 | 812.264 | 822.6543
|  |  |  | 30 | 655.8127 | 650.1622
|  |  |  | 40 | 563.4481
|  |  |  | 50 | 500.8616
|  |  |  | 70 | 419.3831 | 447.8158
|  |  |  | 100 | 347.4357 | 336.1383
|  |  |  | 150 | 330.3946
|  |  |  | 200 | 330.3946
|  |  |  | 250 | 330.3946
|  |  |  | 300 | 330.3946
|  |  |  | 400 | 330.3946
|  |  |  | 500 | 330.3946
|  |  |  | 600 | 330.3946
|  |  |  | 700 | 727.1108
|  |  |  | 800 | 727.1108
|  |  |  | 1000 | 727.1108
|  |  |  | 1500 | 727.1108
|  |  |  | 2000 | 727.1108
|  |  |  | 5000 | 727.1108 | 727.1108
|  |  |  | 10000 | 727.1108
|  |  |  | 20000 | 727.1108
|  |  |  | 30000 | 727.1108

## WP SW Anlagenkosten
Gewünschtes Refrenzjahr | 2023
Referenzjahr | 2022 | [9 empty] | Formeln in Wiki:
TKBW |  |  |  | (Für Regressionen) aufbereitete TKBW-Tabelle
Leistung [kW] | spez. Kotsen [€/kW] (original) | spez. Kotsen (überarbeitet IFAM) | spez. Kotsen im gewünschten Ref.Jahr | Leistung TKBW | spez. Preis 2023
3 | 3288 | 3288 | 3635.6011 | 2 | 3635.6011
5 | 2445 | 2445 | 2703.4807 | 3 | 3635.6011
6 | 2211 | 2211 | 2444.7427 | 6 | 2444.7427
9 | 1783 | 1783 | 1971.4953 | 9 | 1971.4953
10 | 1689 | 1689 | 1867.5578 | 14 | 1578.9654
14 | 1428 | 1428 | 1578.9654 | 22 | 1330.1789
15 | 1380 | 1380 | 1525.891 | 30 | 1102.4009
22 | 1203 | 1203 | 1330.1789 | 40 | 968.609
23 | 1175 | 1175 | 1299.2188 | 50 | 877.9402
29 | 1012 | 1012 | 1118.9867 | 60 | 811.5971
30 | 997 | 997 | 1102.4009 | 80 | 717.611
40 | 876 | 876 | 968.609 | 110 | 628.0479
41 | 867 | 867 | 958.6576
50 | 794 | 794 | 877.9402
51 | 787 | 787 | 870.2001 |  | Ermittlung der Parameter der Preisfunktionen bis 110 kW
60 | 734 | 734 | 811.5971 |  |  |  | a1 | a2 | a3 | a4 | R2
61 | 729 | 729 | 806.0685 |  | bis 110 kW | Potenzfunktion | 5492.4079 | -0.46552 |  |  | 0.99491
80 | 649 | 649 | 717.611 |  |  | Lineare Funktion | -23.9764 | 2493.0617 |  |  | 0.57864
81 | 646 | 646 | 714.2939 |  |  | Exponentiellefunktion | 2398.8473 | -0.015666 |  |  | 0.77303
110 | 568 | 568 | 628.0479 |  |  | Polynom 2 Grades | 0.47673 | -72.3906 | 3102.9594 |  | 0.81913
[6 empty] | Polynom 3 Grades | -0.012046 | 2.4335 | -149.6223 | 3591.7382 | 0.92081
[5 empty] | statistisch gesehen die geiegnete Kurve: |  |  | Potenzfunktion |  |  | Potenzfunktion weist den höchsten R2-Wert aus.
[5 empty] | Entscheidung des Modelliers: |  |  | Potenzfunktion |  | Begründung:
|  |  |  | Leistungskalssen [kW] | spz. Kosten EUR(2023)/kW | TKBW
|  |  |  | 10 | 1880.3651 | 1867.5578
|  |  |  | 20 | 1361.7786 | 1330.1789
|  |  |  | 30 | 1127.5411 | 1102.4009
|  |  |  | 40 | 986.2133 | 968.609
|  |  |  | 50 | 888.9088 | 877.9402
|  |  |  | 70 | 760.0315 | 717.611
|  |  |  | 100 | 643.7564 | 628.0479
|  |  |  | 150 | 628.0479
|  |  |  | 200 | 628.0479
|  |  |  | 250 | 628.0479
|  |  |  | 300 | 628.0479
|  |  |  | 400 | 628.0479
|  |  |  | 500 | 628.0479
|  |  |  | 600 | 628.0479
|  |  |  | 700 | 628.0479
|  |  |  | 800 | 628.0479
|  |  |  | 1000 | 628.0479
|  |  |  | 1500 | 628.0479
|  |  |  | 2000 | 628.0479
|  |  |  | 5000 | 628.0479
|  |  |  | 10000 | 628.0479
|  |  |  | 20000 | 628.0479
|  |  |  | 30000 | 628.0479
- Um Sicherzustellen, dass die gerechnete Kurve sich an einigen Stellen "nicht" von den gewünschten Werten abweicht (z.B. Anfang und Ende), sollen die Anzahl der Punkte in diesen Stellen erhöht werden. Siehe die rotmarkierten Zellen. Grund: Excel ermittelt die Regressionsgleichungen anhand der Methode der kleinsten Quadrate (Least Squere, Lsq). Daher die Erhöhung der Punkte in den gewünschten Stellen, führt dazu, dass Excel bei der gefitteten Kurve möglicht nah an diesen Punkten bleibt, denn sonst wurde bei Abweichungen die Summe der Quadrate der Abweichungen steigen, und genau dass wird in der Lsq-Methidik vermieden.

## WP SW Bohrungskosten
Gewünschtes Refrenzjahr | 2023
Referenzjahr | 2022 | [9 empty] | Formeln in Wiki:
TKBW
Leistung [kW] | spez. Kotsen [€/kW] (original) | spez. Kotsen (überarbeitet IFAM) | spez. Kotsen im gewünschten Ref.Jahr
4 | 1651.1792 | 1651.1792 | 1825.7387 | Ermittlung der Parameter der Preisfunktionen bis 155 kW
7.5 | 1548.36 | 1548.36 | 1712.0497 |  |  | a1 | a2 | a3 | a4 | R2
12 | 1502.4586 | 1502.4586 | 1661.2956 | bis 155 kW | Potenzfunktion | 2090.8692 | -0.08664 |  |  | 0.89789
18.5 | 1472.414 | 1472.414 | 1628.0748 |  | Lineare Funktion | -3.2198 | 1718.9689 |  |  | 0.8725
24.5 | 1459.7228 | 1459.7228 | 1614.0419 |  | Exponentiellefunktion | 1724.9822 | -0.0021329 |  |  | 0.90019
35 | 1448.7539 | 1448.7539 | 1601.9134 |  | Polynom 2 Grades | 0.018692 | -6.0306 | 1775.3277 |  | 0.94202
45.5 | 1442.9703 | 1442.9703 | 1595.5184 |  | Polynom 3 Grades | -4.7636e-06 | 0.019785 | -6.0902 | 1775.9298 | 0.94203
55.5 | 1364.2182 | 1364.2182 | 1508.4407
70.5 | 1294.2215 | 1294.2215 | 1431.0441 | statistisch gesehen die geiegnete Kurve: |  |  | Polynom 3 Grades |  |  | Polyn 3 G weist den höchsten R2-Wert aus.
90.5 | 1236.9515 | 1236.9515 | 1367.7196 | Entscheidung des Modelliers: |  |  | Polynom 3 Grades |  | Begründung:
155.5 | 1168.2275 | 1168.2275 | 1291.7303
250.5 | 1140.2288 | 1140.2288 | 1260.7716
350.5 | 1126.2295 | 1126.2295 | 1245.2923
450 | 1117.8299 | 1117.8299 | 1236.0047
550.5 | 1112.2302 | 1112.2302 | 1229.813 | Ermittlung der Parameter der Preisfunktionen ab 155 kW bis 950 kW
650.5 | 1108.2304 | 1108.2304 | 1225.3903 |  |  | a1 | a2 | a3 | a4 | R2
750.5 | 1105.2305 | 1105.2305 | 1222.0734 | ab 155 kW bis 950 kW | Potenzfunktion | 1504.1185 | -0.031486 |  |  | 0.95964
850.5 | 1102.8973 | 1102.8973 | 1219.4935 |  | Lineare Funktion | -0.079753 | 1282.6102 |  |  | 0.80605
950.5 | 1101.0307 | 1101.0307 | 1217.4296 |  | Exponentiellefunktion | 1282.8471 | -6.391e-05 |  |  | 0.81238
[5 empty] | Polynom 2 Grades | 0.00015808 | -0.25435 | 1320.3468 |  | 0.96571
[5 empty] | Polynom 3 Grades | -3.1461e-07 | 0.00068005 | -0.50631 | 1353.262 | 0.99447
|  |  |  | statistisch gesehen die geiegnete Kurve: |  |  | Polynom 3 Grades |  |  | Polyn 3G weist den höchsten R2-Wert aus.
|  |  |  | Entscheidung des Modelliers: |  |  | Polynom 3 Grades |  | Begründung:
Ab 950 wird linear fortgeschrieben
|  |  |  | Leistungskalssen [kW] | spz. Kosten EUR(2023)/kW | TKBW
|  |  |  | 10 | 1717.0017 | 1686.6726
|  |  |  | 20 | 1662.0019 | 1621.0583
|  |  |  | 30 | 1610.9019 | 1607.9776
|  |  |  | 40 | 1563.673 | 1598.7159
|  |  |  | 50 | 1520.2867 | 1551.9795
|  |  |  | 70 | 1444.9276 | 1431.0441
|  |  |  | 100 | 1359.9938 | 1367.7196
|  |  |  | 150 | 1291.4784 | 1291.7303
|  |  |  | 200 | 1276.6852 | 1276.251
|  |  |  | 250 | 1264.272 | 1260.7716
|  |  |  | 300 | 1254.0792 | 1253.032
|  |  |  | 400 | 1239.4112 | 1240.6485
|  |  |  | 500 | 1230.7935 | 1232.9089
|  |  |  | 600 | 1226.3385 | 1227.6017
|  |  |  | 700 | 1224.1584 | 1223.7319
|  |  |  | 800 | 1222.3657 | 1220.7834
|  |  |  | 1000 | 1217.4296 | 1217.4296
|  |  |  | 1500 | 1217.4296
|  |  |  | 2000 | 1217.4296
|  |  |  | 5000 | 1217.4296
|  |  |  | 10000 | 1217.4296
|  |  |  | 20000 | 1217.4296
|  |  |  | 30000 | 1217.4296
Überprüfung aufgrund Wechsel in den Regressionsgleichungen zwischen 155 und 156 kW:
[7 empty] | 150 | 1291.4784
[7 empty] | 151 | 1291.0197
[7 empty] | 152 | 1290.5962
[7 empty] | 153 | 1290.208
[7 empty] | 154 | 1289.855
[7 empty] | 155 | 1289.5371
[7 empty] | 156 | 1289.633
[7 empty] | 157 | 1289.3165
[7 empty] | 158 | 1289.0009
[7 empty] | 159 | 1288.6865
[7 empty] | 160 | 1288.3731

## WP Luft-Wasser
Gewünschtes Refrenzjahr | 2023
Referenzjahr | 2022
Formeln in Wiki:
TKBW
Leistung [kW] | spez. Kotsen [€/kW] (original) | spez. Kotsen (überarbeitet IFAM) | spez. Kotsen im gewünschten Ref.Jahr
3 | 1865.7776 | 1865.7776 | 2063.024 | Ermittlung der Parameter der Preisfunktionen bis 110 kW
5 | 1678.5612 | 1678.5612 | 1856.0155 |  |  | a1 | a2 | a3 | a4 | R2
6 | 1616.3919 | 1616.3919 | 1787.2738 | bis 110 kW | Potenzfunktion | 2589.8129 | -0.207 |  |  | 1
9 | 1486.2634 | 1486.2634 | 1643.3883 |  | Lineare Funktion | -8.6894 | 1683.2104 |  |  | 0.74347
10 | 1454.1995 | 1454.1995 | 1607.9346 |  | Exponentiellefunktion | 1688.5668 | -0.0064012 |  |  | 0.82277
14 | 1356.3616 | 1356.3616 | 1499.7535 |  | Polynom 2 Grades | 0.12972 | -21.4446 | 1867.0968 |  | 0.90991
15 | 1337.1283 | 1337.1283 | 1478.487 |  | Polynom 3 Grades | -0.0026974 | 0.57071 | -39.8408 | 2016.5372 | 0.96608
20 | 1259.8266 | 1259.8266 | 1393.013
21 | 1247.1669 | 1247.1669 | 1379.015 | statistisch gesehen die geiegnete Kurve: |  |  | Potenzfunktion |  |  | Die Potenzfunktion weist den höchsten R2-Wert aus.
29 | 1166.5614 | 1166.5614 | 1289.888 | Entscheidung des Modelliers: |  |  | Potenzfunktion |  | Begründung:
30 | 1158.4035 | 1158.4035 | 1280.8677
40 | 1091.4342 | 1091.4342 | 1206.8185 | Zwischen 110 kW und 300 kW wird linear fotgeschrieben.
41 | 1085.8697 | 1085.8697 | 1200.6658
50 | 1042.1667 | 1042.1667 | 1152.3426
51 | 1037.9034 | 1037.9034 | 1147.6286 | Ermittlung der Parameter der Preisfunktionen ab 300 kW
60 | 1003.5677 | 1003.5677 | 1109.6629 |  |  | a1 | a2 | a3 | a4 | R2
61 | 1000.1398 | 1000.1398 | 1105.8726 | ab 300 kW | Potenzfunktion | 7067.5907 | -0.24541 |  |  | 0.99369
80 | 945.5497 | 945.5497 | 1045.5114 |  | Lineare Funktion | -0.042131 | 1387.3819 |  |  | 0.59503
81 | 943.1214 | 943.1214 | 1042.8263 |  | Exponentiellefunktion | 1358.458 | -4.1732e-05 |  |  | 0.74506
110 | 885.2291 | 885.2291 | 978.8138 |  | Polynom 2 Grades | 7.9634e-06 | -0.21135 | 1670.3803 |  | 0.86026
300 | 1707.598 | 1707.598 | 1786.0232 |  | Polynom 3 Grades | -5.2131e-09 | 0.00014063 | -0.79672 | 2012.5233 | 1
1500 | 1067.2488 | 1067.2488 | 1116.2645
5000 | 853.799 | 853.799 | 893.0116 | statistisch gesehen die geiegnete Kurve: |  |  | Polynom 3 Grades |  |  | Polyn 3G weist zwar den höchsten R2-Wert aus, gibt aber eine sehr falsche Struktur vor (die Regression in der Abbildung links unten ändern). Daher wird eine Potenzfunktion gewählt.
20000 | 597.6593 | 597.6593 | 625.1081 | Entscheidung des Modelliers: |  |  | Potenzfunktion |  | Begründung:
|  |  |  | Leistungskalssen [kW] | spz. Kosten EUR(2023)/kW | TKBW
|  |  |  | 10 | 1607.9346 | 1607.9346
|  |  |  | 20 | 1393.013 | 1393.013
|  |  |  | 30 | 1280.8677 | 1280.8677
|  |  |  | 40 | 1206.8185 | 1206.8185
|  |  |  | 50 | 1152.3426 | 1152.3426
|  |  |  | 70 | 1074.8135 | 1075.692
|  |  |  | 100 | 998.3168 | 978.8138
|  |  |  | 150 | 1786.0232
|  |  |  | 200 | 1786.0232
|  |  |  | 250 | 1786.0232
|  |  |  | 300 | 1743.2671 | 1786.0232
|  |  |  | 400 | 1624.437
|  |  |  | 500 | 1537.8723
|  |  |  | 600 | 1470.5795
|  |  |  | 700 | 1415.9867
|  |  |  | 800 | 1370.3372
|  |  |  | 1000 | 1297.3133
|  |  |  | 1500 | 1174.4391 | 1116.2645
|  |  |  | 2000 | 1094.3833
|  |  |  | 5000 | 874 | 893.0116
|  |  |  | 10000 | 737.2861
|  |  |  | 20000 | 621.9573 | 625.1081
|  |  |  | 30000 | 563.0491
Der Sprung zwischen 110 kW und 300 kW ist technologie bedingt (ähnlich wie bei Pelletkessel)

## BHKW
Gewünschtes Refrenzjahr | 2023
Referenzjahr | 2022 | [9 empty] | Formeln in Wiki:
TKBW
Leistung [kW th] | spez. Kotsen [€/kW th] (original) | spez. Kotsen (überarbeitet IFAM) | spez. Kotsen im gewünschten Ref.Jahr
3 | 16764.165 | 16764.165 | 18536.4404 | Ermittlung der Parameter der Preisfunktionen bis 110 kW
5 | 9485.1935 | 11838.5217 | 13090.0676 |  |  | a1 | a2 | a3 | a4 | R2
6.5 | 11838.5217 | 9485.1935 | 10487.95 | bis 110 kW | Potenzfunktion | 33522.8632 | -0.59826 |  |  | 0.98726
9 | 7510.0916 | 8130.9112 | 8990.4955 |  | Lineare Funktion | -88.6634 | 9438.0393 |  |  | 0.51778
12 | 8130.9112 | 7510.0916 | 8304.0441 |  | Exponentiellefunktion | 9096.0301 | -0.016042 |  |  | 0.76915
14.9 | 6028.4237 | 6028.4237 | 6665.7372 |  | Polynom 2 Grades | 2.0785 | -316.5031 | 12907.1218 |  | 0.7725
15 | 5772.4836 | 5772.4836 | 6382.7396 |  | Polynom 3 Grades | -0.053078 | 10.9709 | -694.5539 | 16083.6578 | 0.89519
22.9 | 4839.0745 | 4839.0745 | 5350.6522
23.3 | 5023.4534 | 5023.4534 | 5554.5233 | statistisch gesehen die geiegnete Kurve: |  |  | Potenzfunktion |  |  | Die Potenzfunktion weist den höchsten R2-Wert aus.
28 | 3625.8286 | 3625.8286 | 4009.1443 | Entscheidung des Modelliers: |  |  | Potenzfunktion |  | Begründung:
30 | 3497.2604 | 3497.2604 | 3866.984
40 | 2905.261 | 2905.261 | 3212.3997 | Zwischen 110 kW und 300 kW wird linear fotgeschrieben.
42 | 3030.668 | 3030.668 | 3351.0644
55 | 2756.6151 | 2756.6151 | 3048.0392
60 | 2628.6353 | 2628.6353 | 2906.5296 | Ermittlung der Parameter der Preisfunktionen ab 110 bis 4000
61 | 2628.6353 | 2628.6353 | 2906.5296 |  |  | a1 | a2 | a3 | a4 | R2
84 | 2111.4748 | 2376.1663 | 2627.3701 | ab 110 kW bis 4000 kW | Potenzfunktion | 7369.4759 | -0.27743 |  |  | 0.97474
90 | 2376.1663 | 2111.4748 | 2334.6958 |  | Lineare Funktion | -0.28788 | 1868.3514 |  |  | 0.78125
109 | 1952.4076 | 1952.4076 | 2158.8123 |  | Exponentiellefunktion | 1825.9183 | -0.00022666 |  |  | 0.83153
112 | 1952.4076 | 1952.4076 | 2042.0762 |  | Polynom 2 Grades | 0.00017745 | -1.0464 | 2070.9067 |  | 0.91629
166 | 1511.172 | 1511.172 | 1580.5759 |  | Polynom 3 Grades | -1.2406e-07 | 0.00095681 | -2.1962 | 2240.6192 | 0.96384
163 | 1558.1722 | 1558.1722 | 1629.7348
530 | 1030.2556 | 1004.5555 | 1050.692 | statistisch gesehen die geiegnete Kurve: |  |  | Potenzfunktion |  |  | Polyn 3G weist zwar den höchsten R2-Wert aus, gibt aber eine sehr falsche Struktur vor (die Regression in der Abbildung links unten ändern). Daher wird eine Potenzfunktion gewählt.
545 | 1004.5555 | 1030.2556 | 1077.5723 | Entscheidung des Modelliers: |  |  | Potenzfunktion |  | Begründung:
979 | 825.5778 | 825.5778 | 863.4943
1120 | 861.8545 | 861.8545 | 901.4371
1990 | 800.4924 | 800.4924 | 837.2568
2022 | 800.9758 | 800.9758 | 837.7624 | [7 empty] | Aufbereitungen für die zweite Regressionskurve
4172 | 722.3787 | 722.3787 | 755.5555 | [7 empty] | 110 | 2016.462
5040 | 722.1744 | 722.1744 | 755.3418 | [7 empty] | Leistung | spez. Kosten | Reg. Wert
9393 | 715.6214 | 715.6214 | 748.4878 | [7 empty] | 111 | 2066.462 | 1999.3257
14512 | 709.8858 | 709.8858 | 742.4888 | [7 empty] | 112 | 2066.462 | 1994.3649
15983 | 709 | 709 | 741.5624 | [7 empty] | 113 | 2066.462 | 1989.4604
[11 empty] | 114 | 2066.462 | 1984.6109
[11 empty] | 115 | 2066.462 | 1979.8155
[11 empty] | 116 | 2066.462 | 1975.073
[11 empty] | 117 | 2066.462 | 1970.3825
[11 empty] | 166 | 1580.5759 | 1788.4141
[11 empty] | 530 | 1050.692 | 1296.6227
[11 empty] | 1120 | 901.4371 | 1053.9127
[11 empty] | 2000 | 837.7624 | 897.5377
[11 empty] | 3000 | 796.659 | 802.1867 | 3850 | 748.6269
[11 empty] | 4000 | 755.5555 | 740.7427
[11 empty] | 4112 | 755.5555 | 735.0981
[11 empty] | 4122 | 755.5555 | 734.6037
[11 empty] | 4132 | 755.5555 | 734.1108
[11 empty] | 4142 | 755.5555 | 733.6194
[11 empty] | 4152 | 755.5555 | 733.1296
[11 empty] | 4162 | 755.5555 | 732.6412
[11 empty] | 4172 | 755.5555 | 732.1544
|  |  |  | Leistungskalssen [kW] | spz. Kosten EUR(2023)/kW | TKBW
|  |  |  | 10 | 8454.3268 | 8647.2698 |  |  |  |  | 4000 | 755.5555
|  |  |  | 20 | 5584.4988 | 5866.6959 |  |  |  |  | 5040 | 755.3418
|  |  |  | 30 | 4381.6277 | 3866.984 |  |  |  |  | 9393 | 748.4878
|  |  |  | 40 | 3688.8362 | 3212.3997 |  |  |  |  | 14512 | 742.4888
|  |  |  | 50 | 3227.8384 | 3199.5518 |  |  |  |  | 15983 | 741.5624
|  |  |  | 70 | 2639.301 | 2766.9498 |  |  |  |  | Mittelwert | 748.6873
|  |  |  | 100 | 2132.1461 | 2246.7541 |  |  |  |  | Ender der zweiten Regression | 748.6269
|  |  |  | 150 | 1835.3867 | 1811.326
|  |  |  | 200 | 1694.5955
|  |  |  | 250 | 1592.8705
|  |  |  | 300 | 1514.3051 |  |  | Überprüfung aufgrund Wechsel in den Regressionsgleichungen zwischen 110 und 111 kW:
|  |  |  | 400 | 1398.1438
|  |  |  | 500 | 1314.2146 | 1064.1322 |  | 105 | 2070.8097
|  |  |  | 600 | 1249.3933 |  |  | 106 | 2059.0999
|  |  |  | 700 | 1197.0885 |  |  | 107 | 2047.5653
|  |  |  | 800 | 1153.5532 |  |  | 108 | 2036.2017
|  |  |  | 1000 | 1084.3065 | 882.4657 |  | 109 | 2025.005
|  |  |  | 1500 | 968.9456 |  |  | 110 | 2013.9713
|  |  |  | 2000 | 894.6185 | 837.7624 |  | 111 | 1995.2916
|  |  |  | 5000 | 745.9827 | 755.3418 |  | 112 | 1990.3332
|  |  |  | 10000 | 745.9827 | 748.4878 |  | 113 | 1985.431
|  |  |  | 20000 | 745.9827 |  |  | 114 | 1980.5839
|  |  |  | 30000 | 745.9827 |  |  | 115 | 1975.7908
- Um Sicherzustellen, dass die gerechnete Kurve sich an einigen Stellen "nicht" von den gewünschten Werten abweicht (z.B. Anfang und Ende), sollen die Anzahl der Punkte in diesen Stellen erhöht werden. Siehe die rotmarkierten Zellen. Grund: Excel ermittelt die Regressionsgleichungen anhand der Methode der kleinsten Quadrate (Least Squere, Lsq). Daher die Erhöhung der Punkte in den gewünschten Stellen, führt dazu, dass Excel bei der gefitteten Kurve möglicht nah an diesen Punkten bleibt, denn sonst wurde bei Abweichungen die Summe der Quadrate der Abweichungen steigen, und genau dass wird in der Lsq-Methidik vermieden.
Note on A5: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Anlagenleistung für die Wärmeerzeugung
Note on M36: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Bei der zweiten Regression müssen die Dichte der Punkte am Anfang und Ende der Kurve erhöht werden, um sicher zu stellen, dass a) die TKBW-Werte gut getroffen werden und b) zwischen der ersten und zweiten Regression kein großer Sprung entsteht. Siehe in Zelle S40 die Kurve ohne Verdichtung.
Note on P47: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Hier wird ein Punkt (eine Leistung) an der zweiten Regressionskurve gesucht, ab dem man seinen Regressionswert (748,62 €/kWh, siehe Zelle Q47) fortschreiben kann und damit den Mittelwert aller größeren Leistungsklassen (748,69 €/kWh; siehe Zelle N63) trifft. Denn die (zweite) Potenzkurve ist absteigend und bei einer Fortschreibung bis z.B. 30 MW sehr niedrige spz. Kosten abgeschätzt werden würden.

## Solarthermie
Gewünschtes Refrenzjahr | 2023
Referenzjahr | 2022
Formel in Wiki:
TKBW
Leistung [kW] | Kollektorfläche [m2] | spez. Kotsen [€/kW] (original) | spez. Kotsen (überarbeitet IFAM) | spez. Kotsen im gewünschten Ref.Jahr
4 | 6 | 908 | 908 | 1003.992 | Ermittlung der Parameter der Preisfunktionen bis 110 kW
140 | 200 | 644 | 644 | 712.0824 |  |  | a1 | a2 | a3 | a4 | R2
350 | 500 | 447.1429 | 447.1429 | 467.6789 | bis 110 kW | Potenzfunktion | 1194.4407 | -0.13681 |  |  | 0.93173
700 | 1000 | 422.8571 | 422.8571 | 442.2778 |  | Lineare Funktion | -0.03239 | 616.7157 |  |  | 0.30966
1400 | 2000 | 402.8571 | 402.8571 | 421.3592 |  | Exponentiellefunktion | 581.4957 | -5.893e-05 |  |  | 0.3975
3500 | 5000 | 374.2857 | 374.2857 | 391.4756 |  | Polynom 2 Grades | 9.1862e-06 | -0.12321 | 684.6533 |  | 0.47823
7000 | 10000 | 354.2857 | 354.2857 | 370.5571 |  | Polynom 3 Grades | -3.4072e-09 | 6.2055e-05 | -0.31501 | 758.5236 | 0.6333
10500 | 15000 | 344.2857 | 344.2857 | 360.0978
[5 empty] | statistisch gesehen die geiegnete Kurve: |  |  | Potenzfunktion |  |  | Die Potenzfunktion weist den höchsten R2-Wert aus.
[5 empty] | Entscheidung des Modelliers: |  |  | Potenzfunktion |  | Begründung:
[5 empty] | Leistungskalssen [kW] | spz. Kosten EUR(2023)/kW | TKBW
[5 empty] | 10 | 871.6718
[5 empty] | 20 | 792.809
[5 empty] | 30 | 750.0276
[5 empty] | 40 | 721.0812
[5 empty] | 50 | 699.4002
[5 empty] | 70 | 667.9343
[5 empty] | 100 | 636.1234
[5 empty] | 150 | 601.797 | 712.0824
[5 empty] | 200 | 578.5714
[5 empty] | 250 | 561.1753
[5 empty] | 300 | 547.3507 | 467.6789
[5 empty] | 400 | 526.2263 | 467.6789
[5 empty] | 500 | 510.4041
[5 empty] | 600 | 497.8302
[5 empty] | 700 | 487.4411 | 442.2778
[5 empty] | 800 | 478.6171
[5 empty] | 1000 | 464.2263
[5 empty] | 1500 | 439.1758 | 421.3592
[5 empty] | 2000 | 422.2264
[5 empty] | 5000 | 372.4796
[5 empty] | 10000 | 338.7803 | 360.0978
[5 empty] | 20000 | 308.1298
[5 empty] | 30000 | 291.5026

## PV
Gewünschtes Refrenzjahr | 2023
Referenzjahr TKBW | 2022
Referenzjahr T45 für PV Preise | 2018
TKBW |  |  |  | T45: Langfrsitszenarien
Leistung [kW] | spez. Kotsen [€/kW] (original) | spez. Kotsen (überarbeitet IFAM) | spez. Kotsen im gewünschten Ref.Jahr | Leistung [kW] | spez. Kotsen [€/kW] (original) | spez. Kotsen im gewünschten Ref.Jahr
4 | 2500 | 2500 | 2764.2952 | 30 | 950 | 1431.0236
10 | 1700 | 1700 | 1879.7207 | 750 | 509 | 766.7274
20 | 1300 | 1300 | 1437.4335 | T45: Langfrsitszenarien, Seiten 21 und 22 : |  | Methodik Aufgabe des Models (langfristszenarien.de)
Aufbereitung für Regression | [9 empty] | Formel in Wiki:
Leistung | spez. Kosten
3.4 | 2764.2952 |  | Ermittlung der Parameter der Preisfunktionen bis 110 kW
3.5 | 2764.2952 |  |  |  | a1 | a2 | a3 | a4 | R2
3.6 | 2764.2952 |  | bis 110 kW | Potenzfunktion | 3719.0375 | -0.25519 |  |  | 0.95982
3.7 | 2764.2952 |  |  | Lineare Funktion | -2.3026 | 2435.4286 |  |  | 0.48084
3.8 | 2764.2952 |  |  | Exponentiellefunktion | 2370.4055 | -0.0015426 |  |  | 0.6448
3.9 | 2764.2952 |  |  | Polynom 2 Grades | 0.078665 | -61.8827 | 2929.6085 |  | 0.93017
4 | 2764.2952 |  |  | Polynom 3 Grades | -0.004847 | 3.8637 | -174.7605 | 3350.5949 | 0.99573
10 | 1879.7207
20 | 1437.4335 |  | statistisch gesehen die geiegnete Kurve: |  |  | Polynom 3 Grades |  |  | Polyn 3G weist zwar den höchsten R2-Wert aus, gibt aber eine sehr falsche Struktur vor (die Regression in der Abbildung links unten auf Polyn. 3G ändern). Daher wird eine Potenzfunktion gewählt.
30 | 1431.0236 |  | Entscheidung des Modelliers: |  |  | Potenzfunktion |  | Begründung:
750 | 766.7274
|  |  | Leistungskalssen [kW] | spz. Kosten EUR(2023)/kW | TKBW
|  |  | 10 | 2066.5319 | 1879.7207
|  |  | 20 | 1731.5009 | 1437.4335
|  |  | 30 | 1561.2997 | 1431.0236
|  |  | 40 | 1450.786
|  |  | 50 | 1370.4811
|  |  | 70 | 1257.7168
|  |  | 100 | 1148.2955
|  |  | 150 | 1035.4216
|  |  | 200 | 962.1312
|  |  | 250 | 908.8746
|  |  | 300 | 867.5566
|  |  | 400 | 806.1482
|  |  | 500 | 761.5257
|  |  | 600 | 726.9063
|  |  | 700 | 698.8668 | 766.7274
|  |  | 800 | 686.6701 | 766.7274
|  |  | 1000 | 686.6701
|  |  | 1500 | 686.6701
|  |  | 2000 | 686.6701
|  |  | 5000 | 686.6701
|  |  | 10000 | 686.6701
|  |  | 20000 | 686.6701
|  |  | 30000 | 686.6701
- Um Sicherzustellen, dass die gerechnete Kurve sich an einigen Stellen "nicht" von den gewünschten Werten abweicht (z.B. Anfang und Ende), sollen die Anzahl der Punkte in diesen Stellen erhöht werden. Siehe die rotmarkierten Zellen. Grund: Excel ermittelt die Regressionsgleichungen anhand der Methode der kleinsten Quadrate (Least Squere, Lsq). Daher die Erhöhung der Punkte in den gewünschten Stellen, führt dazu, dass Excel bei der gefitteten Kurve möglicht nah an diesen Punkten bleibt, denn sonst wurde bei Abweichungen die Summe der Quadrate der Abweichungen steigen, und genau dass wird in der Lsq-Methidik vermieden.

## th Speicher
Gewünschtes Refrenzjahr | 2023
Referenzjahr | 2022
Aufbereitung für die erste Regression
TKBW |  |  |  |  | Liter | spz. Kosten
Volumen [Liter] | spez. Kotsen [€/Liter] (original) | spez. Kotsen (überarbeitet IFAM) | spez. Kotsen im gewünschten Ref.Jahr |  | 500 | 11.4995
500 | 10.4 | 10.4 | 11.4995 |  | 800 | 10.3938
800 | 9.4 | 9.4 | 10.3938 |  | 1500 | 9.4539
1500 | 7.7 | 8.55 | 9.4539 |  | 5000 | 8.514 | [5 empty] | Formeln in Wiki:
5000 | 7.7 | 7.7 | 8.514 |  | 5001 | 8.514
1000000 | 0.3251 | 0.3251 | 0.35947 |  | 5002 | 8.514
3000000 | 0.194 | 0.194 | 0.21451 |  | 5003 | 8.514
20000000 | 0.0778 | 0.0778 | 0.086025 |  | 5004 | 8.514
70000000 | 0.0418 | 0.0418 | 0.046219
Ermittlung der Parameter der Preisfunktionen bis 5000 Liter
[7 empty] | a1 | a2 | a3 | a4 | R2
[5 empty] | bis 110 kW | Potenzfunktion | 23.3968 | -0.11914 |  |  | 0.97459
[6 empty] | Lineare Funktion | -0.0004997 | 10.9768 |  |  | 0.86452
[6 empty] | Exponentiellefunktion | 10.9948 | -5.1811e-05 |  |  | 0.88827
[6 empty] | Polynom 2 Grades | 3.8367e-07 | -0.0027358 | 12.5997 |  | 0.9882
[6 empty] | Polynom 3 Grades | -4.6172e-10 | 3.6277e-06 | -0.0078002 | 14.5497 | 0.99996
[5 empty] | statistisch gesehen die geiegnete Kurve: |  |  | Polynom 3 Grades |  |  | Polyn 3G weist zwar den höchsten R2-Wert aus, gibt aber eine sehr falsche Struktur vor (die Regression in der Abbildung links oben auf Polyn. 3G ändern). Daher wird eine Potenzfunktion gewählt.
[5 empty] | Entscheidung des Modelliers: |  |  | Potenzfunktion |  | Begründung:
Aufbereitung für die zweite Regression
[5 empty] | Liter | Ln(Liter) | spz. Kosten
[5 empty] | 4996 | 8.5164 | 8.514
[5 empty] | 4997 | 8.5166 | 8.514
[5 empty] | 4998 | 8.5168 | 8.514
[5 empty] | 4999 | 8.517 | 8.514
[5 empty] | 5000 | 8.5172 | 8.514
[5 empty] | 1000000 | 13.8155 | 0.35947
[5 empty] | 3000000 | 14.9141 | 0.21451
[5 empty] | 20000000 | 16.8112 | 0.086025
[5 empty] | 70000000 | 18.064 | 0.046219
Ermittlung der Parameter der Preisfunktionen ab 5000 Liter
[7 empty] | a1 | a2 | a3 | a4 | R2
[5 empty] | bis 110 kW | Potenzfunktion | 17177931.5431 | -6.7717 |  |  | 0.97459
[6 empty] | Lineare Funktion | -1.0424 | 17.1071 |  |  | 0.92814
[6 empty] | Exponentiellefunktion | 959.0104 | -0.55726 |  |  | 0.9984
[6 empty] | Polynom 2 Grades | 0.14556 | -4.7349 | 38.2748 |  | 0.99854
[6 empty] | Polynom 3 Grades | -0.017795 | 0.87075 | -14.1982 | 77.27 | 0.99997
[5 empty] | statistisch gesehen die geiegnete Kurve: |  |  | Polynom 3 Grades |  |  | Da sich die R2-Werte sich nicht groß voeiander unterscheiden, wird für eine einfache Kurve entscheiden. Potenzfunktion ist eine gängige Funktion zur Beschreibung der Investionskosten.
[5 empty] | Entscheidung des Modelliers: |  |  | Potenzfunktion |  | Begründung:
| Literklassen [Liter] | Ln(Liter) | spz. Kosten EUR(2023)/Liter | TKBW
| 500 |  | 11.1581 | 11.4995
| 2000 |  | 9.4593 | 9.4539
| 5000 |  | 8.481 | 8.514
| 10000 | 9.2103 | 5.0719
| 50000 | 10.8198 | 1.7043
| 500000 | 13.1224 | 0.46144
| 1000000 | 13.8155 | 0.32564 | 0.35947
| 10000000 | 16.1181 | 0.11465
| 20000000 | 16.8112 | 0.086211 | 0.086025
| 70000000 | 18.064 | 0.052989 | 0.046219
- Um Sicherzustellen, dass die gerechnete Kurve sich an einigen Stellen "nicht" von den gewünschten Werten abweicht (z.B. Anfang und Ende), sollen die Anzahl der Punkte in diesen Stellen erhöht werden. Siehe die rotmarkierten Zellen. Grund: Excel ermittelt die Regressionsgleichungen anhand der Methode der kleinsten Quadrate (Least Squere, Lsq). Daher die Erhöhung der Punkte in den gewünschten Stellen, führt dazu, dass Excel bei der gefitteten Kurve möglicht nah an diesen Punkten bleibt, denn sonst wurde bei Abweichungen die Summe der Quadrate der Abweichungen steigen, und genau dass wird in der Lsq-Methidik vermieden.

## el Speicher
Eigene Recherche | [6 empty] | Eigene Recherche
Kategorie | Kapazität [kWh] | Leistung [kW] | Hersteller | Gesamtpreis [EUR(2023)] | spz. Preis [EUR/kWh] | spz. Preis inkl. Installation [EUR/kWh] |  | Kapazität [kWh] | Leistung [kW] | (Gesamt-) Investitionsvolumen [EUR] | spz. Preis [EUR/kWh] | Kraftwerk | Inbetrieb- nahme in: | Quelle: | Fortschreibung der ersten Regression | Mittelwert | Leistungen in MW
Eigenheim | 0.96 | 0.96 | Zendure SolarFlow | 1343.7 | 1399.6875 | 1819.5938 | Großbatteriespeicher | 9000 | 8000 | 5500000 | 611.1111 | Hybridspeicher Bielefeld | 2020 | wikipedia Liste von Batterie-Speicherkraftwerken | 602.9881 | 608.2661 | 9
| 1.92 | 1.92 | Zendure SolarFlow | 1763.87 | 918.6823 | 1194.287 |  | 10000 | 5000 | 5200000 | 520 | Batteriespeicherkraftwerk Schwerin 2 | 2017 | WEMAG | 602.9881 | 608.2661 | 10
| 5.12 | 5.1 | BYD | 3414.9 | 666.9727 | 867.0645 |  | 15000 | 10000 | 11900000 | 793.3333 | Batteriespeicherkraftwerk Schwerin 1 & 2 zusammen | 2017 | Faktenblatt WEMAG Batteriespeicher | 602.9881 | 608.2661 | 15
| 7.68 | 7.68 | BYD | 4699 | 611.849 | 795.4036 |  | 15900 | 10000 | 10000000 | 628.9308 | Batteriespeicher Chemnitz | 2017 | eins energie in sachsen | 602.9881 | 608.2661 | 15.9
| 10.24 | 10.225 | BYD | 5847 | 570.9961 | 742.2949 |  | 23000 | 22000 | 17000000 | 739.1304 | Batterie-Energiespeichersystem (BESS) Cremzow | 2019 | Pressemitteilung | 602.9881 | 608.2661 | 23
| 12.8 | 12.8 | BYD | 7145 | 558.2031 | 725.6641 |  | 50000 | 48000 | 30000000 | 600 | Batteriespeicher Jardelund | 2018 | wikipedia Liste von Batterie-Speicherkraftwerken | 602.9881 | 608.2661 | 50
| 22.08 | 22.08 | BYD | 12699.9 | 575.1766 | 747.7296 |  | 84000 | 80000 | 50000000 | 595.2381 | RWE Neurath | 2024 | Pressemitteilung RWE 31.5.23 | 602.9881 | 608.2661 | 84
| 24 | 24 | BYD | 12999.9 | 541.6625 | 704.1613 |  | 128000 | 117000 | 50000000 | 390.625 | RWE Megabatterie (Lingen und Werne) | 2023 | Pressemitteilung RWE 9.1.23 | 602.9881 | 608.2661 | 128
[8 empty] | 151000 | 140000 | 90000000 | 596.0265 | RWE Hamm | 2024 | Pressemitteilung RWE 31.5.23 | 602.9881 | 608.2661 | 151
Aufbereitung für die Regression bis 30 kWh
kWh | spz. Preis | [12 empty] | Formeln in Wiki:
0.89 | 1819.5938 | [5 empty] | Ermittlung der Parameter der Preisfunktionen bis 30 kWh
0.9 | 1819.5938 | [7 empty] | a1 | a2 | a3 | a4 | R2
0.91 | 1819.5938 | [5 empty] | bis 110 kW | Potenzfunktion | 1708.7788 | -0.30626 |  |  | 0.94692
0.92 | 1819.5938 | [6 empty] | Lineare Funktion | -43.7687 | 1646.5022 |  |  | 0.63292
0.93 | 1819.5938 | [6 empty] | Exponentiellefunktion | 1601.024 | -0.037498 |  |  | 0.67477
0.94 | 1819.5938 | [6 empty] | Polynom 2 Grades | 3.7884 | -145.168 | 1863.6552 |  | 0.8791
0.95 | 1819.5938 | [6 empty] | Polynom 3 Grades | -0.2589 | 14.8405 | -256.9054 | 1998.1006 | 0.9492
0.96 | 1819.5938
1.92 | 1194.287 | [5 empty] | statistisch gesehen die geiegnete Kurve: |  |  | Polynom 3 Grades |  |  | Polyn 3G weist zwar den höchsten R2-Wert aus, gibt aber eine sehr falsche Struktur vor (die Regression in der Abbildung links oben auf Polyn. 3G ändern). Daher wird eine Potenzfunktion gewählt.
5.12 | 867.0645 | [5 empty] | Entscheidung des Modelliers: |  |  | Potenzfunktion |  | Begründung:
7.68 | 795.4036
10.24 | 742.2949
12.8 | 725.6641
22.08 | 747.7296
24 | 704.1613
30 | 704.1613
[8 empty] | Kapazitätskalssen [kWh] | spz. Kosten [EUR/kWh] | Eigene Recherche
[8 empty] | 1 | 1708.7788 | 1819.5938
[8 empty] | 2 | 1381.9541 | 1194.287
[8 empty] | 5 | 1043.8117 | 867.0645
[8 empty] | 10 | 844.17 | 742.2949
[8 empty] | 15 | 745.5915
[8 empty] | 20 | 682.7123 | 747.7296
[8 empty] | 30 | 602.9881
[8 empty] | 100 | 602.9881
[8 empty] | 1000 | 602.9881
[8 empty] | 20000 | 602.9881 | 739.1304
[8 empty] | 50000 | 602.9881 | 600
[8 empty] | 100000 | 602.9881
[8 empty] | 150000 | 602.9881 | 596.0265
Note on D3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Laut Speichermonitoring BW 2.0 Marktführer
Note on M3: [Kommentarthread] Ihre Version von Excel gestattet Ihnen das Lesen dieses Kommentarthreads. Jegliche Bearbeitungen daran werden jedoch entfernt, wenn die Datei in einer neueren Version von Excel geöffnet wird. Weitere Informationen: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924. Kommentar: Da die Kostendegression der Technologie el. Speicher nicht bekannt ist, wird auf Hochrechnung der Preise auf 2023 verzichtet (Annahme: Die Inflation und Technologiekostenreduktion heben sich auf).
- Um Sicherzustellen, dass die gerechnete Kurve sich an einigen Stellen "nicht" von den gewünschten Werten abweicht (z.B. Anfang und Ende), sollen die Anzahl der Punkte in diesen Stellen erhöht werden. Siehe die rotmarkierten Zellen. Grund: Excel ermittelt die Regressionsgleichungen anhand der Methode der kleinsten Quadrate (Least Squere, Lsq). Daher die Erhöhung der Punkte in den gewünschten Stellen, führt dazu, dass Excel bei der gefitteten Kurve möglicht nah an diesen Punkten bleibt, denn sonst wurde bei Abweichungen die Summe der Quadrate der Abweichungen steigen, und genau dass wird in der Lsq-Methidik vermieden.

## Fortschr. Kosten
B I S 110 kW
Technologiekosten-Degressionsraten [% p.a.] Quelle: TKBW
| Gaskessel | Pelletkessel | WP SW Anlagenkosten | WP SW Bohrungskosten | WP LW | BHKW | Solarthermie | PV | th Speicher | el Speicher
2020 -2030 | 0.5% | -0.5% | -1% | 1.046% | -1.5% | -0.2913% | -0.5% | -2.4%
2031 - 2050 | 0.5% | -0.5% | -2.222% | 2.202% | -1.059% | -0.3% | -1% | -3.16%
Jährliche Fixkosten [% von Technologiekosten] Quelle: TKBW
Alle Jahre | 3% | 6% | 1.5% | 0% | 1.5% | 0% | 1.2% | 2%
Variable Kosten [€/kWh] Quelle: TKBW (Mittelwert über alle Leistungen und Jahre)
Alle Jahre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.059027 | 0 | 0
Förderung Technologiekosten [%] (bis 20230: aktuelle Regulatorik & ab 2031: eigene Annhamen)
2020 -2030 | 0% | 0% | 35% | 35% | 35% | 0% | 35% | 35%
2031 - 2050 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Förderung Betriebskosten [€/kWh] (bis 20230: aktuelle Regulatorik & ab 2031: eigene Annhamen)
2020 -2030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2031 - 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Förderung Umweltwärme [€/kWhumw] (bis 20230: aktuelle Regulatorik & ab 2031: eigene Annhamen)
2020 -2030 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
2031 - 2050 | - | - | 0 | - | 0 | - | - | -
Gasanschlusskosten (alle Jahre) [€]
Leistung | 1 | 100 | 101 | 400 | 401 | 1200 | 1201 | 2500 | 2501 | 30000
Kosten pro Anschluss | 528.36 | 528.36 | 1178.1 | 1178.1 | 2356.2 | 2356.2 | 4712.4 | 4712.4 | 9424.8 | 9424.8
KWK-Zuschläge [€/kWhel]
Leistungsbereich | Stromnutzung | 2023 | 2028 | 2033 | 2038 | 2043 | 2048
<=50 kW | Netzeinspeisung | 0.16 | 0.16 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eigenverbrauch | 0.08 | 0.08 | 0 | 0 | 0 | 0
50 - 100 kW | Netzeinspeisung | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eigenverbrauch | 0.03 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0
100 - 250 kW | Netzeinspeisung | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eigenverbrauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
250 - 500 kW | Netzeinspeisung | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eigenverbrauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
500 - 2.000 kW | Netzeinspeisung | 0.044 | 0.044 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eigenverbrauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.000 kW - 50.000 kW | Netzeinspeisung | 0.039 | 0.039 | 0 | 0 | 0 | 0
| Eigenverbrauch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Energiesteuer Rückerstattung [€/kWh] |  | 0.0055 | 0.0055 | 0 | 0 | 0 | 0

## Fortschr. Tech. Parameter
Wirkungsgrade / JAZ
| Gaskessel | Pelletkessel | WP SW HK | WP SW FH | WP SW <75 kWh/m²a | WP SW 75-130 kWh/m²a | WP SW >130 kWh/m²a | WP LW HK | WP LW FH | WP LW <75 kWh/m²a | WP LW 75-130 kWh/m²a | WP LW >130 kWh/m²a | BHKW th | BHKW el | Solarthermie | PV | el Speicher | th Speicher
2023 bis 2030
2031 bis 2050
Lebensdauer
| Gaskessel | Pelletkessel | WP SW HK | WP SW FH | WP SW <75 kWh/m²a | WP SW 75-130 kWh/m²a | WP SW >130 kWh/m²a | WP LW HK | WP LW FH | WP LW <75 kWh/m²a | WP LW 75-130 kWh/m²a | WP LW >130 kWh/m²a | BHKW th | BHKW el | Solarthermie | PV | el Speicher | th Speicher
2023 bis 2030
2031 bis 2050
Hybriden Systeme
| Gaskessel + WP LW | Gaskessel + Solarthermie + Wärmespeicher
2023 bis 2030
2031 bis 2050

## Verteilkosten dezentral
Gesamtkosten für Heizflächen & Rohrleistungen = A * Thermische Leistung Gebäude + B
Referenzjahr | 2017 |  | Regressions- Parameter | EFH klein | EFH groß | DHH süd | RMH | MFH klein (6-FH) | MFH groß (40-FH)
Heizflächen & Rohrleistungen | WG | 55/45°C | A | 104.6 | 116.8 | 104.6 | 108.7 | 112.8 | 136.1
|  |  | B | 5435 | 8759 | 5435 | 5908 | 10756 | 92067
|  | 45/35°C | A | 194.1 | 177.8 | 194.1 | 189 | 184.9 | 194.1
|  |  | B | 5983 | 9246 | 5678 | 6117 | 11757 | 94802
Referenzjahr | 2017 |  | Regressions- Parameter | Büro klein | Büro groß | Kita | Schule | Hotel | Fertigungs-halle | Verbraucher-markt
Heizflächen & Rohrleistungen | nWG | 55/45°C | A | 128.3 | 143.1 | 115.2 | 150.2 | 147.7 | 131.9 | 131.6
|  |  | B | 43596 | 150647 | 12824 | 261177 | 217035 | 59424 | 57982
|  | 45/35°C | A | 190.7 | 191.9 | 189.5 | 192.4 | 192.2 | 191 | 190.9
|  |  | B | 45560 | 155454 | 13571 | 268001 | 223127 | 61906 | 60419
Preise in: | 2017 |  | 2023
Beispiel EFH klein 15 kW th: | 7004 |  | 9212.0815
Erzeugerpreisindex gewerblicher Produkte; Metallerzeugnisse (100=2015) Code: Code 61241-0003, GP09-24
2013 | 99.9
2014 | 99.8
2015 | 100
2016 | 99.7
2017 | 101.9
2018 | 104.3
2019 | 105.7
2020 | 105.9
2021 | 111.7
2022 | 128.4
2023 | 134.025